（项目名称）

报  价  文  件

报价人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

联系电话（手机）：

年         月         日

- 授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托      （单位名称）     的（姓名）为我公司的授权委托代理人、参加本项目的材料（设备）的报价事宜。

代理人无转委托权，特此委托。（法定代表人递交的不需要委托书）

附：代理人身份证明

代理人：   （签字）      性别 ：  年龄：

身份证号码：  职务：

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

授权委托日期：年 月日

- 报价书

致（采购人名称）：

1、根据你方的  （项目名称）  询价文件，经研究询价文件的内容、技术规范及其他有关文件后，我方递交以下报价，并承诺愿意按本询价文件要求和技术规范中规定供应材料（设备）：

| 序号 | 材料（设备）名称、规格型号 | 单位 | 清单数量 | 含税单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5b[低噪音双速离心风机箱 风量7000/4000m3/h；全压370/200Pa；功率2.2/1.5KW 转速1300/850rpm] | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 5a[低噪音双速离心风机箱 风量10000/5400m3/h；全压480/240Pa；功率4/3KW 转速1200/800rpm] | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 轴流式通风机(吊式)安装 5# | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 3b[低噪音排烟风机 风量10000m3/h；全压600Pa；功率2.2KW 转速1450rpm] | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 3c[低噪音排烟风机 风量8200m3/h；全压550Pa；功率1.1KW 转速1450rpm] | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 微穿孔板消声器 400*200 L=1M | 个 | 8 |  |  |
| 7 | 微穿孔板消声器 500*200 L=1M | 个 | 4 |  |  |
| 8 | 微穿孔板消声器 1000*1000 L=2M | 个 | 2 |  |  |
| 9 | 微穿孔板消声器 1500*400 L=2M | 个 | 2 |  |  |
| 10 | 报价合计：大写： （小写：） |  |  |  |  |
| 报价说明： 1、报价人不得更改报价表格式 2、报价人不得恶性竞争，不得低于市场价格水平，并充分考虑询价文件中的要求 3、报价人应充分考虑成本、市场价格波动、风险、利润、运费、装卸费、路桥费、损耗以及采购人的成本和配合、管理费 4、潜在供应商不得以采购人所购货物未达到上述清单数量为理由要求采购人承担预期利益损失。 5、上表预算价只供报价人参考，不作报价依据，报价人自行报价 |  |  |  |  |  |

报价人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：年 月日

- 资格证明文件

1、工商营业执照（三证合一）或资质证书；（复印件加盖公章）

2、一般规模纳税人证明文件；（复印件加盖公章）

3、产品合格证或材质报告书等质量证明文件及消防验收标识